## Опросный лист
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА НКУ
Выберите значения из выпадающего списка, либо укажите требуемое |  |  | 220 AC
При выборе значения "Нет данных, на усмотрение производителя" расчет являеется бюджетным
Наименование изделия
Основные параметры |  |  |  |  | Управление и сигнализация
Корпус |  |  |  |  | Наличие АВР
|  |  | Навесной |  |  |  |  | Нет
Форма секционирования в соответсвии с ГОСТ 51321.1 |  |  |  |  | Реализация схемы АВР
|  |  | 2а |  |  |  |  | ПЛК
Типы обслуживания |  |  |  |  | Питание оперативных цепей
|  |  | Одностороннее |  |  |  |  | 220АС
Степень защиты |  |  |  |  | Наличие ИБП для питания оперативных цепей
|  |  | IP31 |  |  |  |  | Да
Климатическое исполнение в соответсвии с ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  | Передача информации в АСУ в виде сухих контактов
|  |  | УХЛ4 |  |  |  |  | Нет
Тип системы заземления |  |  |  |  | Передача информации в АСУ по протоколом связи
|  |  | TN-S |  |  |  |  | Да
Производитель вводных апаратов |  |  |  |  | Протокол передачи данных
|  |  | Schneider Electric |  |  |  |  | Profibus
Исполнение вводных апаратов
|  |  | Стационарные |  | Измерение и передача параметров электрическойсети
Исполнение отходящих апаратов
|  |  | Стационарные |  | Измерение тока на вводах и секциях
Нет
Производитель отходящих апаратов
|  |  | Schneider Electric |  | Измерение напряженея на вводах и секциях
Нет
Количество основных вводов (основные + резервные)
|  |  | 2 |  | Измерение тока на отходящих линиях
Нет
Количество секций шин
|  |  | 1 |  | Измерение напряяжения на отходящих линиях
Нет
Количество секционных апаратов
|  |  | 1 |  | Тип измерительных приборов
Нет
Ввод силового питания в шкаф
|  |  | Сверху кабелем |  | Передача параметров электрической сети (напряжение, ток,
[5 empty] | мощность, технологический учет и др.) |  |  | Да
Тип и количество вводных кабелей (шин), указать ниже
одной фазы:
[6 empty] | 0-5 мА |  | Да
[6 empty] | 4-20 мА |  | Да
Вывод кабелей (шинопроводов) отходящих линий
|  |  | Снизу кабелем |  |  | трех фаз:
[6 empty] | 0-5 мА |  | Да
Тип и количество отходящих кабелей (шин), указать ниже | [5 empty] | 4-20 мА |  | Да
Дополнительные параметры
Материал сборных шин |  |  |  |  | Наличие ограничителей перенапряжения на вводах
|  |  | Медь |  |  |  |  | Нет
Наличие ограничителей перенапряжения на секции
Учет электроэнергии | [7 empty] | Нет
Наличие ограничителей перенапряжения на отходящих линиях
На вводах | [7 empty] | Нет
| коммерческий (класс точности 0,5S) |  | Да
| технический (класс точности >= 1,0) |  | Да
Тип ОПН
На секции | [7 empty] | Тип ОПН указан в примечании
| коммерческий (класс точности 0,5S) |  | Да
| технический (класс точности >= 1,0) |  | Да
На отходящих линиях
| коммерческий (класс точности 0,5S) |  | Да
| технический (класс точности >=1,0) |  | Да
Тип приборов учета
Тип прибора учета указан в примечании
Детализированная информация. Добавить таблицы значение при необходимости
Параметры ввводного устройства. Впишите требуемое значение или отметьте соответсвующие позиции
Вводное устройство | № | Параметры | [8 empty] | Измерения
|  | Автоматический выключатель | Рубильн. | Дифф. | УЗО | Кол-во пол. | Iном, А | Хар-ка кривой отключения | Iоткл, А | Рег.I | pW | pA | pV
авт.
1
2
3
4
5
Параметры секционного устройства. Впишите требуемое значение или отметьте соответсвующие позиции
Вводное устройство | № | Параметры | [8 empty] | Измерения
|  | Автоматический выключатель | Рубильн. | Дифф. | УЗО | Кол-во пол. | Iном, А | Хар-ка кривой отключения | Iоткл, А | Рег.I | pW | pA | pV
авт.
1
2
3
4
5
Параметры отходящих устройств 1-ой секции ( Либо единственной сеции). Впишите требуемое значение или отметьте соответсвующие позиции
Вводное устройство | № | Параметры | [8 empty] | Измерения
|  | Автоматический выключатель | Рубильн. | Дифф. | УЗО | Кол-во пол. | Iном, А | Хар-ка кривой отключения | Iоткл, А | Рег.I | pW | pA | pV
авт.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Параметры отходящих устройств 2-ой секции. Впишите требуемое значение или отметьте соответсвующие позиции
Вводное устройство | № | Параметры | [8 empty] | Измерения
|  | Автоматический выключатель | Рубильн. | Дифф. | УЗО | Кол-во пол. | Iном, | Хар-ка кривой отключения | Iоткл, А | Рег.I | pW | pA | pV
|  |  |  | авт. |  |  | А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12